Nomniekam ir pienākums atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbildīgo institūciju izsniegtiem noteikumiem izstrādāt un saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju un veikt visus nepieciešamos būvdarbus. Projekta izstrādes ietvaros jānodrošina visu nepieciešamo izpēšu veikšana (t.sk. kultūrvēsturiskā inventarizācija vai izpēte).

Būvniecības ieceres dokumentācijā jāietver šādi darbi (saraksts var tikt koriģēts pēc tehniskās apsekošanas atzinuma un arhitektoniski – mākslinieciskās inventarizācijas un kultūrvēsturiskās izpētes saņemšanas):

Ēkā Braila ielā 2, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000920039002:

      - Jumta seguma un lietus ūdens novadīšanas sistēmas nomaiņa;

      - Fasādes restaurācija, t.sk. bojāto koka detaļu atjaunošana;

      - Ieejas mezglu – kāpņu, pandusu, jumtiņu atjaunošana;

      - Koka logu un ārdurvju atjaunošana vai nomaiņa;

      - Iekšējās apkures sistēmas atjaunošana;

      - Ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu, sanitārtehnisko iekārtu nomaiņa;

      - Iekšējās elektroinstalācijas atjaunošana;

      - Ugunsdrošībai nozīmīgu inženiersistēmu ierīkošana, izvērtējot to nepieciešamību atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

Ēkā Braila ielā 2, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000920039003:

      - Jumta seguma un lietus ūdens novadīšanas sistēmas nomaiņa;

      - Otrā stāva pārseguma atjaunošana;

      - Fasādes restaurācija, t.sk. bojāto koka detaļu atjaunošana;

      - Ieejas mezglu – kāpņu, pandusu, jumtiņu atjaunošana;

      - Koka logu un ārdurvju atjaunošana vai nomaiņa;

      - Iekšējās apkures sistēmas atjaunošana;

      - Ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu, sanitārtehnisko iekārtu nomaiņa;

      - Iekšējās elektroinstalācijas atjaunošana;

      - Ugunsdrošībai nozīmīgu inženiersistēmu ierīkošana, izvērtējot to nepieciešamību atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

Ēkā Braila ielā 2B, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000920039007:

      - Jumta seguma un lietus ūdens novadīšanas sistēmas nomaiņa;

      - Pirmā stāva pārseguma atjaunošana;

      - Fasādes restaurācija, t.sk. bojāto koka detaļu atjaunošana;

      - Koka logu un ārdurvju atjaunošana vai nomaiņa;

      - Iekšējās elektroinstalācijas atjaunošana;

      - Ugunsdrošībai nozīmīgu inženiersistēmu ierīkošana, izvērtējot to nepieciešamību atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

Būvdarbu veikšanas termiņi:

- 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas pasūtīt un saņemt ēkas arhitektoniski – māksliniecisko inventarizāciju un kultūrvēsturisko izpēti (AMI);

- 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izstrādāt un saskaņot ar iznomātāju, pašvaldības būvvaldi, Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, u.c. atbilstošajām institūcijām būvniecības ieceres dokumentāciju visiem būvdarbiem, tai skaitā veikt visus nepieciešamos pirms projektēšanas darbus un iesniegt iznomātājam būvatļaujas kopiju un saskaņotas ar pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentācijas kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā;

- 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemt pašvaldības būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un iesniegt iznomātājam būvatļaujas kopiju

- 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izpildīt visus būvprojektā paredzētos būvdarbus un iesniegt iznomātājam aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, aktualizētu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, būvprojektu vienā eksemplārā, tai skaitā ar autoruzraudzības kārtā veiktām izmaiņām, būvniecības izpilddokumentāciju pilnā komplektā vienā oriģinālā eksemplārā.